ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (квартир) в объекте долевого строительства на территории администрации Мироновского сельсовета Баганского района Новосибирской области в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 гг.

1. Целью закупки является приобретение - администрацией Мироновского сельсовета Баганского района Новосибирской области - посредством участия в долевом строительстве жилых помещений (квартир) – 6 квартиры.

2. Количество приобретаемых жилых помещений (квартир): жилые помещения – 6 квартиры во вновь возведенном жилом благоустроенном многоквартирном доме капитального исполнения.

- 3. Место расположения жилых помещений (квартир): на территории администрации Мироновского сельсовета Баганского района Новосибирской области

4. Срок передачи жилых помещений (квартир): в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента ввода Объекта долевого строительства в эксплуатацию. Срок ввода в эксплуатацию Объекта долевого строительства – не позднее 31 декабря 2015 года. Застройщик обязан передать Участнику долевого строительства квартиры по акту приема-передачи. Датой передачи является дата подписания передаточного акта Объекта долевого строительства (квартир).

5. Гарантийный срок с момента передачи по акту приема-передачи заказчику жилых помещений (квартир) – 6 квартиры составляет 5 (пять) лет.

6. Требования, установленные к качеству, потребительским свойствам жилых помещений (квартир) –6 квартир: 5 двухкомнатные и 1 однокомнатная.

По окончанию строительства многоквартирный дом, в котором располагаются жилые помещения (квартиры), должен соответствовать требованиям, установленным СНиП 31-01-2003, качество квартир должно соответствовать Описанию объекта закупки, требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», требованиям технических и градостроительных регламентов, а также иным обязательным нормам, правилам и требованиям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Жилые помещения (квартиры) должны иметь все предусмотренное проектом инженерно–техническое и санитарно–техническое оборудование, не требовать проведения дополнительного ремонта, быть подключено ко всем предусмотренным проектом коммуникациям, отвечать функциональному значению.

Придомовая территория должна быть освещена и благоустроена.

Инженерные коммуникации: электроснабжение, печное отопление, водоснабжение, канализация, сантехнические приборы - должны находиться в рабочем состоянии.

Наружные стены должны обеспечивать нормативный уровень теплозащиты, в соответствии с требованиями СНиП, а внутренние стены и перегородки должны обеспечивать нормативный уровень звукоизоляции в соответствии с требованиями СНиП.

Жилые помещения (квартиры) должны иметь кухню, санузел, коридор и жилые комнаты. Жилые помещения (квартиры) должны иметь чистовую отделку, включающую в себя общие требования в соответствии со СНиП 3.04.01-87.

таблица №1

| Жилое помещение | Параметры определения соответствия потребностям Заказчика |
| --- | --- |
| Квартиры | Площадь квартир: Двухкомнатная квартира общей площадью - не менее 40,5 кв.м. Двухкомнатная квартира общей площадью - не менее 35,6 кв.м. Двухкомнатная квартира общей площадью - не менее 35,6 кв.м. Двухкомнатная квартира общей площадью - не менее 46,1 кв.м. Двухкомнатная квартира общей площадью - не менее 46,6 кв.м. Однокомнатная квартира общей площадью - не менее 32,0 кв.м. |
|  | Кровля - скатная, чердачная с наружным водостоком |
|  | Фундаменты - монолитные железобетонные плиты или свайный фундамент или ленточный. |
|  | Материал стен - железобетонные панели кирпич или монолит или блоки стеновые (сибит). |
|  | Материал перегородок - железобетонные панели или кирпич или монолит или блоки стеновые (сибит) или дерево. |
|  | Материал перекрытий - железобетонные плиты или монолит или дерево. |
|  | Материалы покрытия стен: - в жилых помещениях квартиры: обои или покрытие водоэмульсионной краской; - кухня: покрытие водоэмульсионной краской или покрытие керамической плиткой - санузел: керамическая плитка или ПВХ панели или эмаль - в других нежилых помещениях квартиры: обои или покрытие водоэмульсионной краской |
|  | Материалы покрытия пола: в жилых помещениях квартиры: линолеум или ламинат; кухня: линолеум или ламинат или керамическая плитка или обои; санузел: линолеум или керамическая плитка; в других нежилых помещениях квартиры: линолеум или ламинат или керамическая плитка. |
|  | Материалы покрытия потолка: покрытие водоэмульсионной краской или натяжные потолки |
|  | Освещение естественное |
|  | Оконные блоки: из профиля ПВХ не менее чем 3-х камерные, ширина профиля не менее 58 мм, стеклопакет шириной не менее 32 мм с не менее, чем тройным остеклением. |
|  | Двери: Входная дверь в квартиру – металлическая заводского изготовления; межкомнатные двери и двери в санузлах с фурнитурой. |
|  | Приборы учета: наличие счетчиков электроснабжения и холодной воды (при наличии). |
|  | Сантехническое оборудование: Ванна, умывальник со смесителем, мойка кухонная со смесителем, унитаз с бачком. |
|  | Инженерные системы: поквартирный водонагреватель Наличие разводки холодного водоснабжения |
|  | Вид отопления: Местное печное отопление с трубной разводкой |
|  | Приборы отопления: Отопительные приборы и системы отопления должны обеспечивать в отапливаемых жилых помещениях температуру воздуха в соответствии со СНиП 23-01-99. |
|  | Электроприборы: Наличие двухкомфорочной электроплиты. Наличие электрощита с автоматическими выключателями, электрических розеток, электрических выключателей, электрических патронов во всех помещениях. |
|  | Вентиляционная система: Наличие системы общеобменной вытяжной вентиляции с естественным побуждением |